	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과보고

1. 관련문서

가. ㈜크린텍개발********4(2016.11.4.)호『2016년 소방용수시설

도색 및 보온공사 “광진소방서”검수 요청 건』

나. 재난관리과-8887(2016.11.7.)호『소방용수시설 도색 및 보온공사

완료에 따른 검수 통보』

2. 소방용수시설 도색 및 보온 공사 완료에 따른 검수결과를 다음과 같이

보고합니다.

가. 도색대상 : 지상식 30개소, 지하식 30개소

- 지상식 : 양호 26개소, 불량 4개소

- 지하식 : 양호 25개소, 불량 5개소

나. 보온대상 : 10개소(양호 7개소, 불량 3개소)

붙임 : 도색 및 보온대상 검수결과(송정) 1부.  끝.

	송정119안전센터장
담당자	천만규		진압3팀장	김명진		센터장	11/15 이종봉
협조자
시행	송정119안전센터-5155	(		)	접수		(		)
우	04802	서울특별시 성동구 광나루로 255 (송정동)	/
전화	02-467-0119	/전송	02-462-1119	/	cjsaksrb119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)