수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	11/15 장성만

	명에 의하여 품질확인 민원신청에 따른 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 11. 15.
보고자 공업6급 이 우 재 공업7급 홍 창 인 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2016. 11. 15. (화)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	********************** ************	2	2
품질확인제(기타민원)	*********************** ******	1	1

■ 보고자 의견

○ 품질확인 민원신청 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하여, 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

첨 부 :  수질검사결과 1부.