함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사실정에 따른 설계변경시행(등촌역삼거리~양화교간 송배수관 정비공사)

1. 귀 공단 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사』의 구간내 취약관로(단절관)가 있어 유지관리를 위해 정비가 필요한 실정으로 아래와 같이 설계변경 시공지시하오니 계약업체와 협의 후 공사 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내용

연번	건 명	변 경 내 역	비 고
1	단 절 관 정 비 (목동 515-7호 외 1개소)	목동515-7외1개소 단절관 정비는 공항대로를 굴착하여야 정비가 가능하며 공항대로 이중 굴착 민원 발생을 최소화하기 위해 공항대로에 시행 중인 공사건에서 단절관 정비 시행	붙임 참조

끝.

	강서수도사업소장
주무관	여수현		급수설비팀장	代주은선		급수운영과장	11/15 김정수
협조자
시행	급수운영과-31805	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	부분공개(7)