문서번호	시설보수과-9800
결재일자	2016.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	시설보수과장
홍정식	11/16 정재현

도로시설물 안전점검 결과 조치 계획

(하계지하차도)

2016. 11.

북부도로사업소

(시설보수과)

도로시설물 안전점검 결과 조치 계획

(하계지하차도)

우리 사업소에서 유지관리하고 있는 하계지하차도의 아스팔트포장 소파로 차량 안전사고 우려가 있어 조치하고자 함.

□ 시설물 현황

시설명	위 치	규 모	준공년도	비고
하계지하차도	공릉동 538 ~ 하계동 153	B=21m, L=361m	1994	2종,B

□ 점검사진

하계역 → 서울과학기술대 방향

□ 점검결과

❍ 지하차도 옹벽구간 아스팔트 소파 발생으로 직영반에서 수차례 보수하였으나       바닥 콘크리트 열화로 소파가 반복적으로 발생하고 있어 차량 안전사고 예       방을 위하여 즉시 보수가 필요 함

□ 조치계획

❍ 2016년 도로시설물 일상유지보수공사에 작업지시하여 보수하고, 추후 설계변경 시       반영코자 함

❍ 개략 공사비 : 30,800천원

- 바닥 콘크리트 보수(초속경) 32.4㎡, 기타 부대공 1식

따로붙임 : 개략공사비 1부.  끝.