출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		11/16 代이경희
협 조
	주무관			강동길

	명에 의하여 2016. 11. 16 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 11. 16
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시	2016.11.16. 09:30~15:00
건 명	출장결과보고서( 독산1동 441,번지 밸브점검 )
내용	▶ 독산1동 441,번지 밸브점검 - 독산1동 468-8 300/300mm 분기밸브 점검 - 독산1동 441-12 300mm 중간밸브 점검 - 독산1동 441-12 300mm 중간밸브 점검 - 독산1동 441-14 300/300mm 분기밸브 점검 - 독산1동 426-3 300/300mm 분기밸브 점검 - 독산1동 221-3 300mm 중간밸브 점검 - 독산1동 441-23 300/300mm 분기밸브 점검 - 독산1동 441-23 300/300mm 중간밸브 점검 - 독산1동 441-23 300/300mm 분기밸브 점검 - 독산1동 441-23 300mm 중간밸브 점검
비 고