출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	요금관리2팀장	요금과장
	박호병	오경옥	11/16 한희균

	명에 의하여 2016. 11. 16. 초파 계량기 신고와 관련 성동구에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 16.
보 고 자 : 직 행정6 성명 : 박호병 행정6 성명 : 김명한

복       명       내       용

건    명

출장결과 보고서 (수도계량기 초파)

◎ 수전현황

소재지	납부자	고객번호	업종	구경	기물번호	고장내용	전화번호
*************	***	********	**	**	**********	** ******	************* *****

◎ 현장조사 내용

- 도선동 2층 상가시설로 1층 커피전문점 2층은 서점, 공급용 계량기는 2개가 있음.

- 10.23일 정례검침시 숫자627로 수도계량기 유리에 이상이 없었음(검침원 이후진)

- 금일 현장확인 한 바, 유리에 금이 가 있고, 물이 그 틈으로 조금씩 새어 나오고

있지만 주인은 전혀 손댄 바 없다고 진술함.

첨 부 : (****************************)

◎ 조사자 의견

- 조례위반 담당과 함께 현장조사 한 바, 요금내역서와 같이 검침당시 이상이 없었으며    체납사실없이, 성실히 납부하는 납세자로서 요금 포탈등 조례위반사항은 발견할 수

없으며, 조사자 의견은 수도계량기의 기계적 하자로 추정되어 현장민원과에 교체의뢰    처리함이 옳다고 판단됩니다.