	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난업무가이드『현장대응행정편 16항』

나 화재번호 2016-176(2016.11.15.)호*********화재

2. 우리 소방서 관내 특정소방대상물 화재발생에 따라 다음과 같이 통보하니 화재통계 기록관리에 만전을 기해주기시 바라며, 화재예방행정 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2016. 11. 15.(화) 15:11경

나. 화재대상 : *******************

다. 위    치 : ***************************

라. 건물현황 : 양식 철․콘 스라브 4/1층, 연면적 3,219.55㎡

마. 인명피해 : 없음

바. 재산피해 : 부동산 15㎡ 그을음 및 에어컨 실외기 배관 일부 소실

사. 원    인 : 미상

아. 개    요 : ****************** 외벽 안쪽 보온 내장재에서 원인미상의 열원에 의해 발화되어 외벽 보온재 일부 소실된후 인명피해 없이 완진된 화재

※ 관내안전센터 등 관리부서에서는 특정소방대상물 관리카드의 화재기록 관리유지등 기록에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	현장대응단장
수신자	예방과장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	김창순		지휘3팀장	김효중		현장대응단장	전결 11/16 최규태
협조자
시행	현장대응단-8842	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-2274	/전송	025-792-5117	/	fire5002@seoul.go.kr	/	부분공개(6)