문서번호	시설관리과-23518
결재일자	2016.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장
함인석	11/16 代송종범

재건축 현장조사 보고서 (고덕2단지)

2016. 11

강동수도사업소

시설관리과

시설관리과-23227(2016.11.11)“11월 재개발, 재건축지역 특별점검 시행”과 관련하여 현장을 점검하고 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2016. 11

점검자 : 함 인 석

1. 점검일시 : 2016. 11. 16(수)

2. 점검지역

- 고덕2단지 재건축 : 강동구 고덕동 217번지

◎ 점검현장

구 분	관리처분계획인가		착 공
	이주 중	철거 중
고덕2단지 재건축	-	-	착공중

Ⅱ 유형별 적출 현황

구분	조례 위반 (건)	누수 (건)	분기점 미폐쇄	수전관리 부적정			기타 (업종적용, 관리누락 등)
				플러그 미설치	미폐전, 계량기 미철거	봉인 없음 동파, 매몰
실적	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

Ⅲ 현장 점검내용

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처 리 내 용
1	고덕2단지 재건축	고덕동 217번지	적출내용 : 0건	- 해당사항 없음

※ 고덕2단지는 모든수전(주계량기포함)이 폐전되어 현재 터파기가 진행되고 있는 사항으로 재건축 점검에서 제외코자 합니다.

첨 부 : 상수도 시설물 안전점검표 1부.  끝.