급수민원 현장조사 보고

주무관	시설관리과장			결재
양봉우	11/16 代송종범
협 조

문서번호 :	시설관리과-23504

명에 의거 동 담당업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

□ 현  황

○ 민원요지 : 상수도 보호통 돌출에 따른 안전사고 발생 위험

○ 위    치 : ************

○ 민 원 인 : ******************

□ 보고내용

○ 현장조사 결과 ************** 수도계량기 보호통(50mm)이 지면에서 10㎝정도 튀어나와 통해하는 시민들의 안전을 위협하고 있어 정비가 요구되는 실정임

□ 보고자의견

○ 수도계량기 보호통을 지면에 맞게 설치하여 보행하는 시민들의 안전사고를 예방코자 합니다.

○ 공사개요 : 보호통 교체(50mm*1)

첨부 : 현장사진 1부.  끝.