	중부소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	건축공사장 내 위험물 저장·취급 소방검사 및 무검정 소방용 기계·기구 단속 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부예방과-15136(2016.8.17.)호 『소방공사감리현장 및 미승인 소방용품 점검 계획 알림』

나. 예방과-19814(2016.11.7.)호 『「2016년 겨울철 소방안전대책」 세부 추진계획 알림』

다. 본부예방과-27608(2016.11.8.)호 『건축공사장 위험물 안전관리 계획 알림』

라. 예방과-18622(2016.10.21.)호 『건축공사장 내 위험물 저장·취급 소방검사 및 무검정 소방용 기계·기구 단속 계획 보고』

2. 위와 관련, 건축공사장 내 위험물 저장·취급 실태 및 미승인 소방용품을 점검하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간: 2016. 10. 24. ~ 11. 11.

나. 대 상: 21개소(연면적 5천㎡이상 공사장) 중 20개소(1개소 공사중단으로 미실시)

다. 인 원: 위험물안전팀장, 위험물담당, 시설업담당

라. 결 과: 현지시정 2건(용접 작업장 및 위험물 보관장소 소화기 비치)

붙임 1. 건축공사장 대상(5천㎡ 이상) 1부.

2. 건축공사장 현황 및 위험물검사 결과보고(중부) 1부.

3. 소방시설공사현장 등 현지확인 점검표 20부.

4. 건축공사장 위험물 저장·취급 및 미승인 소방용품 점검 사진 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	박종삼		위험물안전팀장	代이선철		예방과장	11/16 정진항
협조자	담당자	민경대
시행	예방과-20536	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-1119	/전송	02-2238-1803	/	keke32@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)