	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	고장소방용수시설 자체 수리 완료 보고(구로)

1. 구로119안전센터-4672(2016.10.24.)호 『소방용수시설 고장발생보고(구로)」와 관련입니다.

대 상	위 치	고 장 내 용	조사결과	조사일시
49호 (지하식)	구.구로중앙로 26길 24 (구.구로동 531-4)	상수도 공사로 인하여 관구연결관 미설치	적 정	2016.11.16.
1073호 (지하식)	구.공원로 6가길 67 (구.구로동 23)	아스팔트 포장공사로 지하식소화전 묻힘	적 정	2016.11.16.

2. 우리 안전센터 관내 소방용수시설이 자체 보수가 완료되었음을 보고합니다.

붙임 :  소방용수시설 검수 결과 2부.  끝.

업무일몰일 : 해 당 없 음

	구로119안전센터장
담당자	황인상		진압3팀장	윤순관		119안전센터장	11/16 유형열
협조자
시행	구로119안전센터-5065	(		)	접수		(		)
우	08282	서울특별시 구로구 구로동로 175(구로동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-855-1119	/전송	02-864-0119	/		/	대시민공개