소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 동절기 소방용수시설(비상소화장치) 등 운영실태 자체 조사계획

1. 재난관리과-8045(2016.11.15.)호『2016년 동절기 소방용수시설 등 운영실태 조사계획 알림』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 동절기 소방용수시설에 대한 일제조사 및 2016년 국정감사 지적사항에 대한 후속조치 이행과 관련하여 비상소화장치 설치에 대한 기준마련을 위한 기초자료 조사 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 조사대상 : 비상소화장치 21개소

나. 조사항목 : 비상소화장치 관리운영 실태 전반

○ 비상소화장치(2016년 국정감사 지적사항 후속조치 이행)

- 비상소화장치 설치 지역의 지리적 공간적 특성 및 운영실태

- 비상소화장치 형태, 크기, 소화전의 방수압력, 가압펌프 설치여부

- 비상소화장치를 구성하는 물품의 검정제품 사용실태

- 소방호스, 관창, 소화전, 소화기, 비상소화장치함

다. 조사방법

구 분	훈련 기간	훈련 대상	훈련 인원
3팀	2016.11.16.(수) ~ 2016.11.23.(수) ※ 주간근무 및 당번일	61, 125, 1, 28, 7, 41, 74호 (7개소)	펌프차량 탑승대원, 의용소방대, 지역주민 등 (안전책임자 : 각 팀장)
2팀		141, 137, 58, 69, 134, 64호 (6개소)
1팀		39, 16, 17, 40, 98, 132, 52, 51호 (8개소)

라. 점검결과 제출기한 : 2016.11.24.(목) 한 / 붙임 1, 2

붙 임   1. 비상소화장치 설치 운용실태 집계표 1부.

2. 비상소화장치 설치 운영실태 조사서 1부.

3. 비상소화장치 운영실태 일제조사 실시계획 1부.

4. 소방용품 합격표시 확인방법 1부.  끝.

담당자	김병일		1팀장	김형록		119안전센터장	11/16 박재유
협조자
시행	이촌119안전센터-5867	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 이촌로2가길 1 (이촌동)	/
전화	02-712-0119	/전송	797-8119	/	kbi1124@seoul.go.kr	/	대시민공개