문서번호	급수운영과-26566
결재일자	2016.11.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이상욱	이경희	11/16 代이경희
협 조

누수피해 보상요구에 따른 조사보고

(관악구 중앙동 50-9호)

2016. 11.

남부수도사업소

급수운영과

누수피해 보상요구에 따른 조사보고

(관악구 중앙동 50-9호)

관악구 중앙동 50-9호 앞 누수에 의한 피해 배상요구가 접수되어 현장조사 후 아래와 같이 보고함

□ 피해접수 현황

○ 누수신고 : 2016.11.03. 15시경

○ 주    소 : 관악구 중앙동 50-9호

○ 민 원 인 : *************************

○ 진술내용

- 2016.11.03. 여름부터 마당에 누수가 발생되었는데 내부공사 시행 중 확인결과 상수도 누수를 발견하여 신고함.

○ 피해사항

- 상수도 누수에 따른 옥내 마당수리공사 비용

누수지점

중앙동 50-9호

□ 검토내용

○ 누수복구 현황 조사

- 복구일자 : 2016.11.03. 21시경 완료

- 누수위치 : 관악구 중앙동 50-9호 앞 도로상

- 누수원인 : PVC+COP 인입관 접합부(40mm) 관노후로 인한 누수발생

- 복구조치 : 인입관 개량공사 복구완료

○ 피해신청자 자료 : 옥내 마당 보수 사진 전경

○ 현장조사 내용 : 누수복구 및 내부공사 확인

○ 검토내용

- 옥외누수는 누수복구 준공자료 등 근거로 누수가 발생됨을 확인함.

- 현장확인 및 피해신청자료를 통해 옥내공사 흔적 확인

□ 조치계획

○ 한국지방재정공제회에 보험사고 접수 통보

- 위 사항을 우리 본부와 배상책임보험에 계약된 보험사인 삼성화재보험에 사고 접수

붙임 : 1. 배상책임보험 보험사고 접수 1부.

2. 누수복구 완료보고서 자료 1부.  끝.