함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	시공(단수)계획 승인통보[신길재정비촉진지구내 정비기반시설(하수관) 개량공사장 상수도이설공사]

1. 도시계획과-11740호(’16.11.11)호와 관련입니다.

2. 위 호 착공계 제출【신길재정비촉진지구내 정비기반시설(하수관) 개량공사장 상수도 이설공사】과 관련하여 아래와 같이 승인하오니, 급수불편 민원예방과 단수홍보 등에 철저를 해주시고, 단수시간이 최소화 될 수 있도록 자재준비, 인력, 장비의 사전확보 등 공정관리에 철저를 기하여 주시기 바라며, “상수도이설승인조건” 이행과 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신길재정비촉진지구내 정비기반시설(하수관) 개량공사장

상수도이설공사

나. 공사위치 : 영등포구 신길동 2093 ~2097번지 간

다. 공사개요 : D=300mm, L=60m 상수도관 이설

************

연번	단 수 위 치	단수예정일	단수예정시간	단수 세대	시공업체	작업 일수
1	신길동 2097번지 일대	2016.11.18(금)	오전 10:00~12:00	30	오성씨앤씨(주) 대표 오성남	1

마. 단수홍보 : 단수지역 내 단수홍보 조치(※우기시 공사연기)

붙임 단수안내문 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박행종		주무관	강동철		시설관리과장	11/16 천성훈
협조자
시행	시설관리과-32058	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개(7)