문서번호	기반시설과-4781
결재일자	2016.11.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	전문관	기반시설과장
이건용	석대창	11/16 박일연

작업완료 검사 결과 보고(12차)

-2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)-

2016. 11.

기반시설과

작업완료 검사 결과 보고(12차)

[2016년 한강분수 유지보수 공사(연간단가)]

『한강분수 유지보수 공사(연간단가)』의 제12차 작업지시에 따른 공사 완료 보고서가 접수되어, 현장에서 관련 공종 및 물량을 확인하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 계약현황

◯ 계 약 자 : 거삼조경(주) 대표 예종서

◯ 계약기간 : ‘16.3.29. ~ ’16.12.31.

◯ 도급금액 : 450,469천원

◯ 공사내용 : 뚝섬 음악분수 외 9개소 기계․전기․통신 등 시설물 유지보수

□ 작업 지시

◯ 지시 일자 : ‘16. 11. 01.

◯ 작업 기간 : ‘16. 11. 01. ~ 11. 11.

◯ 작업 비용

- 12차: 금33,967,000원(금삼천삼백구십육만칠천원)

- 내역서                                            (단위:천원)

차수	전회누계	금회	합계	잔액
12	404,607	33,967	438,574	11,895
	89.82%	7.54%	97.36%	2.64%

◯ 작업 내용

․ 여의도 물빛광장 : 타이머 신설, STS BUTTERFLY V/V 교체

· 난지  거울분수 : 시설 및 시스템 긴급 점검, 판석 보수, 터치모니터 교체

· 뚝섬  음악분수 : STS SUBMERSIBLE PUMP 교체

· 뚝섬물보라극장 : 시설 및 시스템 점검

· 뚝섬  벽천분수 : 자동급 및 펌프제어장치 설치, 벽천 수조 청소

· 이촌  벽천분수 : WATER DETECTOR 교체, LEVEL CONTROLLER 교체

□ 작업 완료 보고(거삼조경(주))

◯ 일    자 : ‘16. 11. 11.

◯ 작업내용 : 작업지시 내용과 동일

□ 검사 결과

◯ 검 사 일 : ‘16. 11. 15. (화)

◯ 검 사 자 : 공업주사 석대창 외 1명(이건용)

◯ 검사결과 : 작업완료 보고 내용과 특이 사항 없음

물빛광장 STS BUTTERFLY V/V	뚝섬 벽천분수 상부 수조 청소

붙임 1. 작업완료 내역서 1부

2. 작업 사진 1부.  끝.