결재	담당	병동팀장		간호과장		간호부장
	전은주	김금이		11/16 최경희
협 조	이복남

31병동 QI 활동

결과보고(12차)

보 고 명	“경관영양 우유병 식이세트 문제 개선 방안” 활동 12차 결과 보고
일 자	2016. 10. 21.(금)
안 건	▣ 빨대형 실리콘 꼭지의 타 병동 횡단 전개 사용 후 만족도 결과에 관한 사항 ▣ 경관영양 우유병 식이세트 개선 전․후 설문결과 분석 내용 전달 ▣ QI활동 최종 평가 관련 회의
주요내용	○ 일 시 : 2016. 10. 21.(금) 15:00 ~ 15:30 ○ 참석자 : 팀장 및 팀원 7명 ○ 내 용 □ 빨대형 실리콘 꼭지를 적용한 경관영양 우유병 식이세트 횡단전개 사용 후 만족도 결과에 관한 사항 □ 조사개요 - 설문기간 : 2016. 10. 4. ~ 2016. 10. 5. - 설문대상 : 32, 41, 42병동 간호사 40명, 31병동 간호사 13명 □ 설문 내용 및 결과 가. 설문조사 결과 만족도가 높게 나타남 - ‘보통’과 ‘불만족’에 응답한 각각 1명(5%)을 제외한 32%가 ‘매우만족’, 60%가 ‘만족’에 응답(31병동 응답비율 : ‘매우 만족’ 100%) 나. 빨대형 실리콘 꼭지 사용 중 실리콘 꼭지에서 식이줄이 빠지는 문제가 거의 없음 - ‘빠진적이 없다’ 70%, ‘거의 빠지지 않는다’ 30% (31병동 응답비율 : ‘빠진 적이 없다’ 77%, ‘거의 빠지지 않는다’ 23%) 다. 빨대형 실리콘 꼭지 사용 중 쏟아진 식이로 인한 병동환경 오염 경험률이 낮게 조사됨 - ‘전혀 경험한 적 없다’, ‘거의 경험한 적 없다’ 각각 45%, ‘가끔 경험한다’ 10% (31병동 응답비율 : ‘빠진 적이 없다’ 77%, ‘거의 빠지지 않는다’ 23%) 라. 실리콘 꼭지 선호도 조사 결과 무응답자 1명과 ‘일반형 실리콘 꼭지’에 응답한 1명을 제외하고 모두 빨대형 실리콘을 계속 사용하길 희망함 (31병동 응답 비율 : ‘빨대형 실리콘 꼭지’ 100% 선호)

주요내용	□ 경관영양 우유병 식이세트 개선 전․후 설문결과 비교 전달 □ 설문지 조사 개요 - 설문기간 : 2016. 9. 26.~ 9. 30.(5일간) - 설문대상 : 31병동 간호사 13명 □ 설문 결과 전달 내용 ☞ 개선전과 비교하여 개선후에 모든 문항에서 긍정적인 응답 비율이 높아 우유병 식이세트의 문제가 확실히 개선되었음을 알 수 있음 가. 경관영양을 위한 우유병 식이세트의 개선 필요성을 묻는 문항에 개선전에는 응답자 모두 ‘매우 그렇다’, 개선후에는 ‘아니다’로 응답 나. 우유병 식이세트로 식이 공급시 실리콘 꼭지에서 식이줄이 빠지는지 묻는 문항에 개선후 ‘아니다’ 100% , 유출된 식이로 인한 병동 환경 오염 경험유무 문항에 개선 후 ‘아니다’라고 100% 응답함 (각각의 개선전 응답 비율 : ‘매우 그렇다’ 77%, ‘그렇다’ 23%) 다. 식이 공급 중 우유병 식이세트의 안정성에 관하여 개선후 ‘매우 그렇다’ 92%, ‘그렇다’ 8% 응답, 실리콘 꼭지와 식이줄이 식이 공급시 안정적으로 고정되어 있음을 알 수 있음 (개선전 응답 비율 : ‘아니다’ 77%, ‘보통이다’ 23%) □ QI 활동 최종 평가 관련 회의 가. 개선된 빨대형 실리콘 꼭지를 지속적으로 사용한 결과 식이줄이 빠지는 문제는 발생(개선전 문제발생률 13.7%, 개선후 문제발생률 0%)하지 않고 있으며 빨대형 실리콘 꼭지가 느슨해지거나 우유 찌꺼기가 끼지 않고 추가적인 다른 문제 또한 발생하지 않음 나. 현재까지의 활동 결과를 토대로 최종보고서 작성 및 발표 자료 준비 진행 예정 다. 우유병 빨대형 실리콘 꼭지로 개선하여 환아 식이 주입 후 병실 바닥 및 환아 주변에 식이가 떨어져 있지 않아 청소하기도 편하고 시간 절약 및 전반적으로 환경이 깨끗하다는 청소분야 근무자의 의견이 있음
관련사진

붙임  1. 타 병동 횡단전개 후 만족도 조사 결과 보고 1부.

2. 2016년 QI 개선후 설문조사 결과 보고 1부.  끝.