문서번호	시설보수과-3855
결재일자	2016.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
송민섭	김재봉	강병수	11/16 정흥순
협 조
	주무관		홍징의
	주무관		이진호
	주무관		김광모
	주무관		박종석
	주무관		김현곤
	주무관		심정규
	주무관		이원근

2016년도 센터 동절기 안전점검 실시계획

2016. 11

난지물재생센터

(시설보수과)

2016년도 센터 동절기 안전점검 실시계획

겨울철 종합대책 관련 센터 시설물에 대한 동절기 대비 점검을  실시하여 시설물의 기능 및 안전에 만전을 기하고자 함.

1		추진경위

○ 11월 월례회의 결과(‘16.11.11)

⇒ 한파 대비 시설물 보호 및 이동경로 안전확보 등 겨울철 안전관리 철저

○ 센터 주간 업무회의(‘16.11.14)

⇒ 분야별로 동절기 대비 점검 실시 요청

2		점검개요

□ 점검개요

○ 조사기간 : ’16. 11. 21(월) ~ 11. 25(금)

○ 조사기관(부서) : 난지물재생센터 전 부서

○ 조사반구성 : 시설 관리부서 주관으로 해당분야별 공무원으로 점      검반을 편성하여 점검 실시

※ 필요시 분야별 외부전문가 선정 점검

구 분	분 야 별 담 당 자
	수처리설비	슬러지설비	소방	토목(차집관로 포함)	건축
점검자	김광모 (운영과)	홍징의 이진호 (운영과)	박종석 (시설보수과)	이원근 심정규 (시설보수과)	김현곤 (시설보수과)

3		점검대상 및 점검방법

□ 점검대상

○ 토목·건축구조물 안전관리 실태

- 토목 및 건축구조물의 침하, 균열, 누수, 파손, 이완 등

○ 차집관거 유지관리 실태

- 차집관거의 파손, 맨홀뚜껑 분실 및 파손, 환기구 손상 등

○ 기계·전기설비 관리실태

- 물재생 분야 : 유입·상암·방류(엔진)펌프, 송풍기, 침사지, 침전지설비, 생물반응조, 펌프류, 수문 등

- 슬러지재활용 분야 : 농축조, 소화조, 발전기, 보일러, 탈수·탈취설비, 위생처리시설, 슬러지 소각·건조시설, 수전실

○ 소방시설물 관리실태

- 자동화재탐지설비, 소화전, 소화기와 같은 소방시설물 등

□ 점검방법 : 각 분야별로 합동점검 실시

○ 붙임 점검표에 따라 과별 합동점검을 실시하고 점검기록 유지

○ 육안점검을 기본으로 하되 필요할 경우 정밀점검 실시

4		결과조치

○ 경미한 사항은 예비 부품 활용 자체 보수

○ 긴급을 요하는 사항은 소규모수선비 예산을 활용하여 조치

○ 노후시설 등 예산이 많이 소요되는 사항은 연도별 개·보수 계획에 반영

5		행정사항

○ 점검결과 및 조치계획은 ‘16.11.28(월)까지 시설보수과로 사진첨부 제출

붙임 : 1. 점검표 1부.

2. 점검결과 제출서식 1부.   끝.