문서번호	시설보수과-9626
결재일자	2016.11.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	11/16 김용제
협조

정기점검보고서

(개화천복개)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 개화천복개구조물 (강서구 개화동 398-7)

시설물개요	폭 : 62.9m(상․하행 각 5차로) 연장 : 41m	법정구분 법외	상태등급 B	준공년도 1986.1.1.
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급	윤동원
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급	윤동원
			시설7급	김규춘

○ 점검일시 : 2016.11.15(화)

○ 점검구간 : 상부구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
		특이사항 없음

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 시설물 상태 양호

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
	특이사항 없음

붙임 : 현황사진 1부.  끝.