결재	팀장	간호2과장
	박은경	11/16 김남희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-10914

의료기기 수리 결과보고서

의료기기명

규 격

취득금액

구매일자

비 고

교대압력장치

①의료용교대부양메트리스,영원메디칼,AD-2 fabric tube

240,350원

2011.6.20.

1738915,1738916

1738917,1738918

1738919,1738920

1738921,1738922

240,350원

2011.8.26

1749374,1749375

②의료용교대부양메트리스,영원메디칼,AD-Ⅱ골드메트리스

168,900원

2012.9.3

1812762

■ 수리명세

품  명

규 격

단 위

수 량

비고

교대압력장치

①의료용교대부양메트리스,영원메디칼,AD-2 fabric tube

②의료용교대부양메트리스,영원메디칼,AD-Ⅱ골드메트리스

개

10

1

(수리내역)

- 기계  : 11개

- 메트리스 : 2개

이

하

여

백

< 수리내용 >

1. 교대압력장치(에어메트리스, 기계) 수리완료하여 정상 작동 됨.

에어매트리스 정상작동	기계 정상

위의 의료기기에 대하여 수리를 완료하였음을 보고합니다.

2016년  11월   일