결재	팀장	간호2과장	간호1과장
	권금희	김남희	11/16 최경희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-10920

의료기기 수리요구 결과보고서

의료기기명	규격		취득금액			취득일자		비고
교대부양매트리스	의료용교대부양매트리스,영원메디칼,AD-Ⅱ골드매트리스,에어매트리스		각188,500			①2009.2.27 ②2009.2.27		일련번호 ①1665535 ②1665547
■ 고장명세
품 명		규격		단위	수량		비고
매드 에어샘				개	2
이		하		여	백
1. 교대부양매트리스 장기사용에 따른 노후화로 매트 에어샘 발생되어 매트리스 수리한 후 정상작동 여부 확인함. 관련사진-① 관련사진-②

위의   의료기기에 대하여   수리(교체)를 완료하였음을 보고합니다.

2016년  11월 15일