문서번호	시설관리과-6824
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
허현		이상연	03/17 이자화
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			신인철
	★주무관			김종훈

백련(배)가압장 근무일지(3.15)

2014.03

시설관리과

백련(배)가압장 운전일보

2014년 3월 15일 토요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

09:00~18:00

백 원 순

일 근

휴무

09:00~18:00

이 용 주

A(주간)

휴 무

박 성 원

B(휴무)

00:00~09:00

이 용 주

C(전일야간)

대직

18:00~24:00

허    현

D(야간)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 이용주(C조) 00:00 ~ 09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 00:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:10. 06:30                               -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	01:55	05:00
연희	4 (150)	07:10	08:55
가좌	7 (400)	01:10	09:00

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:40

♢ 주간근무 : 이용주(A조) 09:00 ~ 18:00

-야간근무자와 인수인계 : 08:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:30, 16:00

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)
연희	4 (150)	11:35	13:35	16:45	18:30
가좌	7 (400)	16:10	-

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 잔류염소(15:30) 자동 : 0.31

♢ 야간근무 : 허현(D조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:10, 22:10

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	2 (200)
연희	4 (150)	23:20	24:00
가좌	7 (400)	-	19:20	23:10	24:00

-백련배수지 1,2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 22:20

-금일 전력사용량 : 4982.4  KWH

기    타

- 없 음