서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수관로 내진실태 조사 요청

1. 환경부 수도정책과-6321(16.10.25)호와 관련입니다.

2. 9.12 경주지진을 계기로 전국 상하수도시설의 내진대책 마련을 위해 환경부에서 실태 조사중에 있습니다.

3. 각 자치구에서는 2011년 이후 하수박스 설치 및 배수분구 설계시 내진설계 여부에 대하여 아래표를 참고 작성 후 ‘16. 11. 21(월)까지 제출하여 주시고

4. 아울러 2017년 이후 하수박스 진단용역 시행시 내진성능 평가를 추가하여 과업지시를 검토하여 주시기 바랍니다.

○ 내진설계 여부(2011년 이후 사업)

※ 2011년 이후 용역설계한 하수사업(배수분구, 하수암거부설 등)

하수도 시설기준(2011. 환경부), 하수도시설 내진기준 마련을 위한 연구(2009. 환경부) 참조

붙   임  : 환경부 공문 및 하수도 시설기준 각 1부 끝.

연번	자치구	연도	공사명	사업개요	내진설계
					적용여부	적용등급	적용구간
1	000	2011	00 침수방지 공사	□2.0×2.0 L=100m
2	000	2012	00 배수분구 종합정비	D450~1000mm L=19km

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수사업부서
전문관	배원영		하수관리팀장	최병출		물재생계획과장	11/16 하상문
협조자
시행	물재생계획과-14668	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3790	/전송	02-2133-1042	/	bwy600@seoul.go.kr	/	대시민공개