문서번호	인재기획과-16602
결재일자	2016.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
장재원		代남성준	11/17 원권식
협조

세종홀, 다산홀 조명 개선 공사 결과 보고

2016. 11.

세종홀, 다산홀 조명 개선 공사 결과 보고

우리 원 세종홀, 다산홀의 환경 개선 및 에너지 절약을 위한 조명 개선 공사가 완료 되었기에 결과를 보고 드림.

1		공사추진현황

□ 공사명 : 세종홀, 다산홀 조명 개선 공사

□ 공사기간 : 2016.10.21. ~ 11.08.

□ 공사규모 : 총 198개 조명등 교체 및 설치

공 종	규격	단위	계	세종홀	다산홀	캐노피
계			198	105	69	24
다운라이트 설치	30W	개	7	4	3
다운라이트 교체	150W → 30W	개	24	24
다운라이트 교체	15W → 15W	개	24			24
다운라이트 교체	50W → 8W	개	22	4	18
간접등 교체	40W → 18W	개	121	73	48

※ 창의관, 배움관 내 다운라이트 50W → 8W  60개는 자체 인력으로 교체 하였음(불포함).

□ 총공사비 : 23,303천원

구 분		발주금액(원)	계약금액(원)	비 고
계		24,370,070	23,303,600
도 급 비		10,720,000	9,648,000	낙찰차액 : 1,063,000원
관급 자재비	조달구매	12,937,470	12,934,000	조달수수료 포함
	직접구매	712,600	721,600

□ 공사사진

공정	전	중	후
캐노피 등기구 교체
무대 조명 설치
강당 관람석 조명 교체
간접등 교체
배움관 창의관 조명등 교체 (자체시공)

□ 자재정산

물 품	규 격	단 위	수 입	사 용	비고
계		개	258	258
LED등기구	간접등 18W	개	121	121
LED등기구	다운라이트 8W	개	82	82	공사시 사용 : 22개 자체 시공 : 60개
LED등기구	다운라이트 15W	개	24	24
LED등기구	다운라이트 30W	개	31	31

2		기대효과

□ 고용량 광원을 저전력 소비 LED조명등으로 교체하여 전력 절감 및 온실배출가스 감축에 기여.

구 분	교체 전	교체 후	절감양/절감액	절감율
사용량/년간 (일평균 4시간 사용)	18,834kwh	5,714kwh	13,120kwh	70%
전기요금/년간 (kwh당 120원)	2,260,080원	685,680원	1,574,400원

※ 자체 시공 물량 60개 포함.

□ 강당의 조도를 개선하여 교육 환경 개선.

□ 정부․서울시책에 적극 동참.   끝.