문서번호	정수과-5835
결재일자	2016.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이승제		11/17 김효상
협조
	주무관		이준호

수질실험 시약관리 개선보고

2016. 11.

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과 )

수질실험 시약관리 개선보고

수질시험실에서 수질관련 실험시 시약 사용으로 인한 환경위해 요인들을 제거하고, 보다 효율적인 시약관리를 위한 개선사항을 보고 함.

▢ 시약·초자 현황

○ 시약류 : 황산, 염산, 과망간산칼륨 등 64종 237개 보유

○ 초자류 : 바이알, 파라필름, 무균채수병 등 127종 536개 보유

▢ 시약관리 개선

○ 시약의 시약명, 제조일자, 유효기간 등을 기록·관리

- 제조시약병에 제조일자, 유효기간, Factor 등을 라벨링하여 사용

○ 시약·초자류의 소요량과 재고량 파악 및 적정량 구매

- 실험실정보관리시스템(LIMS) 프로그램 사용하여 등록 관리

○ 시약의 유독성 표식 및 안전 보관

- 시약장에 유독물임을 표시, 시약실과 시약장 2중 잠금장치 사용

○ 시약은 가능한 밀폐상태로 보관

- 개봉한 시약 또는 증기 발생시약은 별도의 밀폐형 시약장에 보관

▢ 관련 사진

<제조시약 유효기간 표시>	<실험실정보관리시스템(LIMS)>
<유독물 보관함>	<밀폐형 시약장>

끝.