함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	11월 중 소방용수시설 정기조사 계획 (수정)

1. 재난관리과-1187(2016.2.18.)호 “2016년도 소방용수시설 및 소방통로 확보 등  연간업무 추진계획 (알림)”과 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 11월 중 정기조사 계획을 붙임과 같이 수립·실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2016. 11. 14.(월) ~ 11. 30.(수)

나. 대  상 : 총 736개

구 분	소 화 전 등(공설)					비 고
	계	소 화 전		저수조	급수탑
		지상식	지하식			임시 폐전	고장
관리대상	736	58	678 (다소11포함)	1	1	9	사용가 / 21 사용불가 / 6

다. 인    원 : 전 직원

라. 안전관리 책임자(감독자) : 센터장(각 팀장)

마. 변경사항 : 지상식 소화전 고장사항 (사용가2-제외, 사용불가1-추가)

붙임  1. 11월 중 소방용수 정기조사 일정 1부.

2. 고장소방용수 상세현황 1부.  끝.

담당자	박정호		3팀장	노수환		119안전센터장	11/17 정일구
협조자
시행	백운119안전센터-5769	(		)	접수		(		)
우	06987	서울특별시 동작구 사당로 63 백운119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02)817-0119	/전송	02)816-0709	/	pjh0482@seoul.go.kr	/	대시민공개