문서번호	재난관리과-8190
결재일자	2016.11.17.
공개여부	부분공개(6)

구조팀장	예방과장				결재
강채훈	11/17 代설영길
협 조

피난·방화시설 불시단속 조사서

□ 소방서 : 서대문소방서

□ 부  서 : 재난관리과

□ 확 인 자 : 소방경 강채훈

□ 확 인 일 : 2016. 11. 17(목)

대상명	*********		****	************ *************
대표자	***	****	********		***	****
규 모	**************************** (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 훼손 및 변경행위 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	장애물 적치행위 특이사항 없음	비상구 통로상에 장애물 적치행위 엄금토록 지도
유도등 점등 및 피난방향 적정성	점등상태 적정함
방화셔터 작동여부	방화셔터 작동상태 적정함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	*********외 5명에게 안전교육 실시 함.	소방시설등에 대한 불법행위 신고포상 조례안에 대한 안내 실시.
참 고