문서번호	현장민원과-18463
결재일자	2016.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강동수도사업소장
최철우		이상봉	11/17 김명용
협 조
	주무관			정유성

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2016년 11월

현장활동의 날 추진결과 보고

2016. 11.

강동수도사업소

(현장민원과)

현장활동의 날 추진 결과 보고

2016년 겨울철 수도계량기 동파 선제적 예방을 위하여 PE보온재 설치 완료 아파트 등을 점검, 겨울철 동파 예방 업무에 철저를 기하고자 함.

□ 활동개요

❍ 참석인원 : 5명(사업소장, 현장민원과장, 설치업체, 담당직원 2명 등)

❍ 점검일시 : 2016. 11. 17(목) 14시 ～

❍ 점검장소 : 명일동 삼익그린 2차 아파트 등

□ 활동내용

❍ 2016년 PE보온재 설치 아파트 현장 점검

단 지 명	소 재 지	세대수	설치완료 세대수	설치불가 세대수	비 고
우성아파트	강동구 길동 400	290	206	84
삼익그린2차	강동구 명일동 15	1,430	898	532
엘지아파트	강동구 명일동 332	670	669	1

- 계량기함 내부 수도배관 설비 공사 등으로 여유공간 부족 및 PE보온재   설치 규격 불일치로 보온재 설치 불가 세대 발생

❍ 점검사진

강동구 길동 우성아파트 점검 사진

강동구 명일동 삼익그린 2차 아파트 점검 사진

강동구 명일동 엘지아파트 점검 사진

□ 향후계획

❍ PE보온재 설치 불가 세대 보온비닐 설치 여부 철저 점검

❍ 복도식 아파트 기 배부된 보온비닐 설치 전수 조사

❍ 동파취약 공사장 파악 및  동파 예방 홍보 등  끝.