고압가스 수불부(11.16)

결재	주무관	정수과장
	김유선	11/17 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			4,538						10,956
11.01		0	4,538		324	0	195	519	10,437
11.02		0	4,538		330	0	171	501	9,936
11.03		0	4,538		319	0	176	495	9,441
11.04		0	4,538		292	0	165	457	8,984
11.05		0	4,538		326	0	164	490	8,494
11.06		0	4,538		329	0	155	484	8,010
11.07		0	4,538		310	0	166	476	7,534
11.08		0	4,538		326	0	160	486	7,048
11.09		0	4,538		312	0	163	475	6,573
11.10		0	4,538		284	0	160	444	6,129
11.11		0	4,538		316	0	162	478	5,651
11.12		0	4,538		300	0	152	452	5,199
11.13		0	4,538		301	0	150	451	4,748
11.14		0	4,538		314	0	158	472	4,276
11.15		0	4,538	5,400	282	0	147	429	9,247
11.16		0	4,538		291	0	152	443	8,804
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
합계		0		5,400	4,956	0	2,596	7,552

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					24,955			42,444
11.01		413	395	808	24,147		973	41,471
11.02		415	649	1,064	23,083		968	40,503
11.03	19,000	418	477	895	41,188		999	39,504
11.04		419	541	960	40,228		1,016	38,488
11.05		419	557	976	39,252		986	37,502
11.06		419	529	948	38,304		982	36,520
11.07		419	537	956	37,348		1,000	35,520
11.08		418	419	837	36,511		955	34,565
11.09		415	385	800	35,711		976	33,589
11.10		418	447	865	34,846		1,014	32,575
11.11		419	523	942	33,904		1,007	31,568
11.12		419	506	925	32,979		969	30,599
11.13		419	546	965	32,014		975	29,624
11.14		419	540	959	31,055		1,021	28,603
11.15		417	440	857	30,198	19,000	1,001	46,602
11.16	19,000	418	400	818	48,380		1,008	45,594
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
합계	38,000	6,684	7,891	14,575		19,000	15,850