“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	주거사업과장
(경유)
제목	협의 회신(방화재정비촉진지구 재정비촉진계획)

1. 주거사업과-13441(2016.11.08.)호와 관련입니다.

2. 강서구 방화동‘방화재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경(안)’관련 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 본 사업지구에서 발생되는 오수는 서남수계 차집관로로 유입되어 우리시 서남물재생센터에서 처리되므로,

나. 추후 세부 계획 수립 시 본 사업에 따른 오수량 산출 후 기존 차집관로 통수능 분석 등을 포함한 차집관로 영향 검토 결과 제출.  끝.

	물재생시설과장
주무관	강청금		주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	11/17 이철해
협조자
시행	물재생시설과-16287	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 물재생시설과	/
전화	02-2133-3832	/전송	02-2133-1043	/		/	대시민공개