투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	노을공원 주차장 차량 진입 동선 개선계획 검토결과 제출

1. 공원운영과-17109호(2016. 10. 24.)관련입니다.

2. 노을그린에너지에서 제출한 노을공원 주차장 차량 진입 동선 개선계획과 관련하여 우리과 검토의견을 아래와 같이 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검토의견

1) 맹꽁이 전기차는 진행방향의 오른쪽으로 탑승을 하여야 하나, 계획된 탑승장소는 진행방향의 좌측에 있으므로 위치선정 재검토 필요함.

2) 현재 맹꽁이 차량 대기장소는 성수기 기준으로 약 20m정도의 공간이 확보되어야 하나 계획된 대기공간은 길이 7m로 재검토 필요함.

3) 계획된 맹꽁이 전기차 출입도로의 폭원 2m를 도로설계기준 상 최소 도로폭에 준하여 2.75m이상 확보 검토

4) 계획 경사로의 종단경사 13.3%로 기존 종단경사 12.6%를 상회하므로 재검토 필요함.

5) 기존옹벽 상단과 옹벽증축부 접합에 대한 시공방법 및 시공상세도 요청

6) 맹꽁이 전기차 대기공간(보도블록포장) 캐노피, 벤치 등 설치 검토

7) 일반차량 진출입구간 가각정리 시공방법 및 시공상세도 요청

8) 일반차량 진출입구간 차량진입→진출입으로 변경됨에 따른 통행량 증가로 기존 그레이팅 무소음그레이팅으로 변경 설치 요청

9) 맹꽁이출입도로와 일반차량 진입구간 교통분리시설 설치 검토

10) 교통체계변경에 따른 교통흐름분석 등 외부전문가(교통 및 도로 기술사) 검토 받아서 설계반영

11) 현재 공사용 대형 차량이 진·출입하고 있는 중앙도로와 접하는 노을공원 주차장 진입로 시점부터 노을길 상부 굴착구간까지 전면포장 필요.  끝.

	시설과장
주무관	이석중		주무관	오재영		시설과장	11/17 임병국
협조자
시행	시설과-4465	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60 (성산동) 서부공원녹지사업소	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5554	/전송	02-300-5569	/		/	대시민공개