문서번호	정수과-94
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김재덕		03/17 현인식
협 조

정수시설물 특별정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

정수시설물에 대한 특별정비를 실시하고 그 결과를 아래와 같이

보고합니다.

2014. 3. 16(일)

보고자 : 공업 6급 김 재 덕

□ 정비일시 : 2014. 3. 16(14:00 ~ 18:00)

□ 참여인원 : D팀 김재덕, 김연환, 이기현, 박동규, 김용배, 한정민

□ 정비내용

● 약품투입률 : 매시간 이상없음

- 1, 2정수 응집제투입률 : 9.0,9.3[mg/L]

- 모니터상   투입률변화 : 매시간 검토로 변동없음

- 투    입     라    인 : 1정수1, 2라인 중 1라인, 2정수A,B,C 중

A,B라인

※ 1정수장 : 감시모니터, 트랜드화면 등

2정수장 : 유량감시, 트랜드화면 등

● 1, 2정수장, 염소실, 여과지, 약품투입실, 막여과 등 순찰 실시

● 중앙제어실 업무 인수인계 실시(17:00 ~ 18:00)  끝.