함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	상수도 맨홀 민원발생 및 조치현황 보고

1. 시설관리과-10404(’16.11.09.)호와 관련입니다.

2. 상수도맨홀 정밀점검 사업과 관련, 최근 3년간(2014~2016) 맨홀 민원발생 및 조치현황을 붙임과 같이 제출합니다.

○ 사업소별 소음발생 민원 발생현황

(단위 : 건)

발생현황 연도	계	일반시민민원	순찰반 적출	구청	도로사업소
2014~2016년	1,077	282	49	291	455

○ 소음 발생 원인별 발생현황(총괄)

(단위 : 건)

원인별 연도	계	철개 뚜껑 및 밑받침 이격	노후맨홀 (철개파손포함)	맨홀 주변 도로면 파손	도로면과 맨홀 단차	비고
2014~2016년	1,077	283	48	455	291

붙임 : 1. 상수도 맨홀 철개소음, 맨홀 파손 등 발생 및 조치현황 1부.

2. 상수도철개소음 민원발생 현황 조치결과 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이훈재		시설관리팀장	김상웅		시설관리과장	11/17 이경재
협조자	주무관	김영환		주무관	한상근		급수운영과장	김수영
시행	시설관리과-34963	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소	/
전화	3146-2192	/전송	3146-2239	/	lhj1@seoul.go.kr	/	대시민공개