함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	미아9-1구역주택재건축정비사업조합 귀중
(경유)
제목	상수도시설물(소화전) 이설요청에 대한 회신

1. 미아9-1제축16-211호(2016.11.15)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련『미아9-1구역주택재건축정비사업』구역내 상수도시설물(소화전) 이설요청건에 대하여 붙임 이설조건과 같이 원인자 자체 이설토록 승인하오니 원인자부담금을 사전 납부후 우리사업소 감독하에 귀 조합에서 직접 이설조치하시기 바라며,

3. 공사전 상수도시설물 이설 계획서(단수계획서 포함) 및 사급자재승인원(품질인증서포함)을 우리사업소에 제출하여 사전승인을 득하고, 상수도시설물(소화전) 이설공사로 인한 단수 등 급수불편이 발생하지 않도록 상수도시설물 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 상수도시설물 이설 승인조건 1부.

2. 원인자부담금 납부고지서(별도송부) 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	이한수		주무관	김만재		시설관리과장	11/17 장종욱
협조자
시행	시설관리과-23434	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	3146-3406	/전송	3146-3439	/		/	부분공개(6)