문서번호	세종로119안전센터-1619
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개

담당자	3팀장	119안전센터장		소방행정과장	결재
공상철	김상철	강장희		03/17 김용규
협 조

안전관리활동 결과보고서(3.16.화재출동)

□ 소방서 : 종로소방서

□ 부  서 : 세종로119안전센터

일시	2014. 3.16. 16:12 ~ 16:50
장소	종로구 종로5길 32-3번지 (천지빌딩 3층 옥외 계단참)
출동소방력	차량:펌프(20호),탱크(30호), 굴절차(12호), 미분무가스소방차(18호), 구급(6-1호) 인원:김상철,정대웅,윤득준,이시영,공상철,조재영,이 영,이성우, 김의식,전상현,조수민,김영래,이창환
상황	■ 화재 □구조 □구급 □교육훈련 □기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □ 기타 활동(위치추적)
잘한점	⋅꽃과 구름이 정확히 관측되는 상황이 아니었음에도 건물 주위를 신속히 사 사하여 화점을 빠르게 발견함 ⋅도착과 동시에 65mm 수관 5본 전개 하였고 화점 발견 이후에는 위치와 화 모를 판단하여 지체없이 40mm 수관 4본 전개하여 진압활동에 임함 ⋅신속히 인명검색 활동에 임하여 화재 발생 사실을 모르고 있던 3층 거주자 에게 화재 발생 사실 전파 후 안전 장소로 대피 유도함
개선할점	⋅40mm 수관 전개 후 효과적인 진압활동을 위해 수관을 윗층으로 올려보낼 때 로프를 사용하였으면 더욱 효율적이었을 것으로 판단됨
비고