소방활동 자료조사서(좋은사람,좋은집)
문서번호	중곡119안전센터-1010	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			조용성	김해성	03/17 김윤희
수 신	내부결재
접수번호

1. 일반현황

###	좋은사람,좋은집		####		########### ###########		####	#############
###	###	#### ###		###		### ###	30#	#### ####	70#
###	업무시설	#######				######지하 주차장
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 슬라브가 6/1층 1개동, 건축면적 : 232㎡, 연면적 : 1437㎡
특 이 사 항	- 건물 전면 좌측 송수구 위치함. - 1층 관리실 수신기 위치함.

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	〇 소화활동설비 등	- 소방시설 관리 상태 적정함 (관리유지 철저토록 지도함).
연소확대요인	〇 연소우려상황 - 인접건물, 창문등 연소확대요인 - 특수가연물질 및 기타 가연성 물질 등	- 좌,우 주변건물 2M 이격됨
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	〇 위험물질 사용 및 허가사항	- 해당없음
화기취급상황	〇 화기취급장소 〇 화기종류 〇 용도	- 각 세대 난방 및 취사 용도 도시가스 사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방활동 여건 ○ 특수차 활용여부	- 소방차 진입 가능 - 특수차 활용 가능
긴급 통행	○ 일반도로의 비상용 도로 유무 ○ 빈 공터 등	- 특이사항없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 인명구조 및 대피 여건 ○ 대피 및 피난통로 ○ 불특정다수인 출입 및 수용장소 ○ 야간근무 또는 숙직상황	- 지상 및 옥상 피난가능 - 출입구 1개소 활용
비상용승강기 및 피난계획	○ 설치 위치, 대수, 승차인원 ○ 피난계획(피난 계단 등)	- 일반승강기 1대 6인승 - 피난 계단 1개소
소화용수시설	〇 공설 소화용수시설 점유 가능여부	- 70150호(지하식) 70151호(지하식) 사용가능함.
기타 조치사항	〇 관계인 지도 사항	- 소방시설 사용법 및 119신고 요령 지도함.

	조사일자 : 2014. 3. 7
	조 사 자 : 중곡119안전센터	소방장 김재용 (인)
		소방사 조용성 (인)