	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	비상소화장치 운영실태 조사계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-8300(2016.11.9.)호 「비상소화장치 설치 운영실태 조사서 제출 요청」

나. 재난대응과-23014(2016.11.7.)호「2016년 동절기 소방용수시설 등 운영실태 조사계획 알림」

다. 국민안전처 방호조사과-7025(2016.10.18.)호「비상소화장치 운영실태 일제조사 실시계획 통보」

2. 현장대응단 비상소화장치 운영실태 조사대상 및 조사항목을 다음과 같이 실시하고자 계획 보고합니다.

연번	관리번호	설치위치	일자	비고
1	비소-1	강서구 등촌2동 569-23	11.21	1팀
2	비소-2	강서구 염창동 98	11.21	1팀
3	비소-4	강서구 화곡6동 42-111	11.22	1팀
4	비소-3	강서구 등촌2동 570-15	11.22	1팀
5	비소-10	강서구 등촌2동 365-68	11.20	2팀
6	비소-26	강서구 등촌2동 365-76	11.20	2팀
7	비소-27	강서구 등촌2동 366-124	11.20	2팀

가. 조사대상 : 비소-1호 등 7개소

나. 조사항목 : 비상소화장치 관리운영 실태 전반

○ 비상소화장치(‘16년 국정감사 지적사항 후속조치 이행)

⇒ 비상소화장치의 형태, 크기, 소화전의 방수압력상태 등

○ 비상소화장치를 구성하는 물품의 검정제품 사용실태 등

⇒ 소방호스, 관창, 소화전, 소화기, 비상소화장치함 등

다. 제출기한 : 2016. 11. 23(수) - 붙임1, 2

붙임 1. 비상소화장치 설치 운영실태 집계표 1부.

2. 비상소화장치 설치 운영실태 조사서 1부.

3. 소방용품 합격표시 확인 방법 1부. 끝.

★담당자	김다혁		진압2대장	이용고		지휘2팀장	김진수		현장대응단장	11/17 代정학상
협조자
시행	현장대응단-10768	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 (등촌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3662-8119	/전송	02-3662-0590	/		/	부분공개(6)