	동대문소방서
수신자	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 요청

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리,운영중인 소방용수시설 중 고장이 발생한 시설(32개소)에 대하여 붙임1과 같이 보수를 의뢰하오니, 원활한 급수지원체계 유지를 위하여 조속히 조치 후, 그 결과를 알려주기 바라며,

○ 보수의뢰 현황 : 지하식 2362호 등 32개소

3. 아울러, 2016. 1. 1. ~ 2016. 11. 17. 보수, 이설 및 형식변경 의뢰한 소방용수시설 22개소 조치결과를 알려주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 고장발생보고서. 5부.

2. 동대문소방서 소방용수시설 신설소화전 현황 – 6개소. 1부.

3. 동대문소방서 미보수 소방용수시설 현황 – 17개소. 1부.

4. 동대문소방서 이설 및 형식변경 요청 현황 – 5개소. 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	박창준		대응총괄팀장	이영완		재난관리과장	11/17 진광미
협조자
시행	재난관리과-8975	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 동대문소방서(장안동)	/
전화	02-2213-5119	/전송	2242-0119	/	subchenko@seoul.go.kr	/	대시민공개