보고서(공사 실정보고)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
박상권	박미영	11/18 장종욱
협 조

문서번호 :	시설관리과-23546

우리사업소에 시행하는 【미아동1264-111~1261-358외 10개소 배급수관정비공사】시행중 시설공단에서 아래와 같이 실정보고가 있어 그 검토의견을 보고합니다.

현 황

○ 관련근거 : 시설관리공단 공사감독2처-8581호

○ 내    용 : 기존관 현황보고(1구간)

보고내용

○ 우리 사업소에서 시행중인 【미아동1264-111~1261-358외 10개소 배급수관정비공사】   와 관련, 1구간(미아동 43-8~42-117)시행중 기존관 현황에 관한 시설관리공단

실정보고임

○ 실정보고 내용

구분	실정보고	비 고
*** ******** ********	****************************

○ 도면 및 현장사진

흑PE관확인 D=80mm L=135m 금회 개량 1구간 분기 연결 확인 흑PE관확인 분기 연결 확인 흑PE관확인
흑PE관 확인 : D=80mm, L=135m	흑PE관 현장사진(도종:소형고압)

○ GIS도면

○ 1구간 시공중 비내식성관으로 확인된 미아동 42-64~43-24 D=80㎜, L=135m

를 DCIP D=100㎜, L=135m로 개량 시행코자 합니다.

○ 대체공사현황

구분	공사현황	대체관로
*** *******************	************ ********** *************	*************** **************

행정사항

○ ********************************************************************************************** ******************

※ 공사개요

***************************

*************************

***********************

(예산비목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물,시설비, 노후상수도관정비)

○ 상기와 같은 내용으로 시설관리공단에 통보하고 추후 설계변경시 반영하고자    합니다.

별 첨 : 공사실정 보고 1부. 끝.