서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축공사장 위험물 안전관리를 위한 소방검사 계획

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 예방행정편 「2. 건축공사장 안전관리」

나. 市 예방과-27608(2016.11.8.)호「건축공사장 위험물 안전관리 계획 알림」

다. 예방과-21193(2016.10.31.)호「2016년 겨울철 소방안전대책 추진 계획」

2. 위와 관련 우리서 건축공사장의 화재발생요인을 사전에 제거하고 자율적인 안전관리 분위기 조성을 위한 소방검사 계획을 다음과 같이 시행 하고자 합니다.

가. 대  상 : 건축공사장 26개소(5,000㎡ 이상)

나. 기  간 : 2016. 11. 21. ~ 12. 2.

다. 검사자 : 위험물담당 1명, 소방특별조사반 4개조 8명

라. 내  용

○ 위험물 관련(위험물 담당)

- 공사장 내 무허가·불법위험물시설의 저장·취급실태 검사

- 화기 사용 시 위험물 사용여부

- 지정수량에 따른 허가 및 시설기준 준수여부

- 분산되어 있는 위험물의 임시저장소로 신고 유도 등

○ 임시소방시설 설치 및 안전지도(소방특별조사)

- 임시소방시설 설치계획서 확인

- 임시소방시설 유지 관리 확인

- 관계인 소방안전교육 등

붙임 : 1. 건축공사장 위험물 안전관리 계획 1부.

2. 건축공사장 현화 및 검사일정 1부.

3. 건축공사장 위험물안전관리 실태확인서 1부.

4. 소방특별조사 세부조사표 1부.  끝.

★담당자	문석기		위험물안전팀장	김원희		예방과장	전결 11/18 박태일
협조자	검사지도팀장	代김원희
시행	예방과-22443	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 예방과	/
전화	02-594-4119	/전송	02-594-1119	/	2012051028@seoul.go.kr	/	부분공개(5)