	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	보이는 소화기 설치 및 위치표시개선 결과보고

1. 관련근거

〇 예방과-6753(2016.4.14.)『대형판매시설 화재예방 환경조성(간담회)에 따른 현장 확인 계획』

〇 현장대응단-750(2016.2.1.)『1월중 보이는 소화기 설치대상 방문조사 결과통보(현장대응단)』

〇 현장대응단-750(2016.9.1.)『8월중 보이는 소화기 설치대상 방문조사 결과통보(현장대응단)』

〇 현장대응단-750(2016.11.3.)『10월중 보이는 소화기 설치대상 방문조사 결과통보(현장대응단)』

2. 위와 관련하여 보이는 소화기 비예산 부분 설치 현황 및 소화기 위치표시개선 실적을 아래와 같이 보고합니다.

〇 보이는 소화기 설치

- 전통시장(전곡시장외 2개소) : 145개설치(1월 ~ 10월)

〇 위치표지판 개선 실적

- 홈플러스외 5개소 : 1630개설치(4.21 ~ 4.26)

대상	홈플러스	롯데마트	롯데시네마(청량리)
관련사진
확인내용	위치표지판개선	위치 식별가능 야광표지판 부착	위치표지판개선
협의	240개소 개선	200개소 개선	20개소 개선

대상	롯데백화점	롯데프라자	롯데시네마(장안)
관련사진
확인내용	위치표지판개선 야광표지판 부착	위치표지판개선	위치표지판개선
협의	650개소 개선	500개소 개선	20개소 개선

.  끝.

담당자	배종석		예방팀장	김남주		예방과장	11/18 이연호
협조자
시행	예방과-20343	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동) 동대문소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0075	/전송	02-2214-5119	/	fofempire@seoul.go.kr	/	대시민공개