함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	요금과장
(경유)
제 목	이상계량기 교체 불필요 내역 통보

1. 귀과에서 교체 요청한 이상계량기 중 교체  불필요한 수전에 대하여 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바라며,

2. 미 교체사유는 아리수 인포 시스템(수용가-계량기 교체요청 또는 계량기 교체관리)에서 확인할 수 있음을 알려드립니다.

○ 이상계량기 교체 불필요 내역(‘16.10∼’16.11월 현재)

연번	고객번호	주소	교체요청사유	교체작업지시일	교체(불필요) 사유 내용
1	007950893	서울특별시노원구 공릉로59길 25, 706동 1101호 (하계동 ,청솔아파트 )	물방울맺힘	2016-10-10	판독가능
2	038555994	서울특별시도봉구 도봉로110가길 8(창동)	회전멈춤	2016-10-27	현재 16.10.28 지침 439 회전함
3	004246351	서울특별시도봉구 노해로70길 119, 1806동 907호 (창동 ,주공 )	회전멈춤	2016-10-28	장기공가(가스, 전기사용도 없음)
4	002974171	서울특별시강북구 인수봉로67길 24-5, 102호 (수유동 ,삼원빌라 )	회전멈춤	2016-10-31	확인 결과 정상회전(227) 함.
5	002534073	서울특별시노원구 초안산로1길 15, 108동 1213호 (월계동 ,주공 )	물방울맺힘	2016-10-31	판독가능
6	039037011	서울특별시도봉구 , 201호 (창동 ,라온빌치지 )	회전멈춤	2016-11-10	계량기 정상회전함(5)

붙임 : 이상계량기 교체 불필요 내역 1부.  끝.

	현장민원과장
주무관	이선희		현장민원과장	11/18 한병주
협조자
시행	현장민원과-18706	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동 377)	/
전화	3146-2910	/전송	3146-2929	/		/	부분공개(6)