출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	김용민	이선재	11/18 代이준호

	명에 의하여 관내 누수복구공사 현장 및 포장도로 굴착복구상태를 확인하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 18
보고자 : ******

보 고 내 용
일 시	2016. 11. 18(금) 09:30 ~ 16:00
건 명	출장결과 보고서(2016-11- 18김용민)
내용	■ 출장지 : - 서부관내 ■ 출장목적 : - 누수복구 현장 확인 등 ■ 출장결과 : ○ 누수복구 현장 확인등 - 염리동10-29...........................25mm/새들잠금 - 구산동17-42...........................20mm/스텐접합 - 남가좌동236-4......................20mm/스텐접합 등
비 고