		중부수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	000370028	고객접수번호	0912016069262
수용가명	***	*****	*************
수용가주소	**********************************************************
신청인	***	******	****
계량기구경	****	**	*******
최초개전일자	19930906	기물번호	R0900017089
현장방문일시	10시 20분	현장출동자	박충기
입회자	김은숙	수용가와의관계
급수불편유형	소음(내부배관)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	조사한바 화장실 변기 볼탑 고장으로 수요가 알려줌

끝.

주무관							박충기				급수운영과장					11/18 김수영
협조자
시행			급수운영과-26198										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2153							/전송			02-3146-2189					/	pck5879@seoul.go.kr													/	부분공개(6)