	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 하반기 비상소화장치 점검 결과 알림

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-6496(2016.09.22.)호『2016년 하반기 비상소화장치 점검계획 알림』

2. 관내 비상소화장치의 전반적인 관리실태확인을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 알리니, 즉시 시정조치하고 향후 관리·감독에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 점검개요

- 대  상 : 전체 147개소 중 비소함 145호 등 17개소

- 기  간 : 9. 26.(월) ~ 10. 14.(금)

- 방  법 : 현장대응단 및 각 안전센터별 10% 선별 확인

- 점검자 : 대응총괄팀장, 용수담당

나. 점검결과

- 적재비품 적정 비치 및 점검기록부 기록유지 등 양호함

- 함 주변 쓰레기 방치 및 불법 광고물 제거 요함 ⇒ 즉시 시정 요함

- 함 외부 부착물 재정비 요함 ⇒ 즉시 시정 요함

다. 관련사진

끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장
담당자	이고운		대응총괄팀장	代강채훈		재난관리과장	11/18 김종린
협조자
시행	재난관리과-8218	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 서대문소방서 3층 재난관리과	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	3141-6919	/전송	3141-9419	/	1999bear@seoul.go.kr	/	대시민공개