문서번호	여의도공원관리사무소-1628
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
안경식		이용원	03/17 박원근
협조

선유도공원 선유교 난간 보행등 교체계획

2014. 03.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

선유도공원 선유교 난간 보행등 교체 계획

선유도공원 선유교 난간 보행등이  안정기 및 케이블 등이  노후되고 낡아 절연불량 및 부점등이 많아 공원이용에 불편하고 안전사고가 우려되므로 이를 방수형으로 교체하여 안전사고 예방 및 공원 이용시민 의 불편이 없도록 하고자 함.

□ 시설현황

구 분	난간보행등(FPX 13W)
설치현황	613
설치년도	2002

□ 현황사진

선유교 보행등

□  문제점

○ 시설물 노후되고 낡아 훼손되어 있는 등 부점등이 많아 시민 보행에 불편

○ 안정기 및 케이블의 절연불량

○ 습기로 인한 부식진행 및 누전발생으로 안전사고 우려

□  정비계획

○ 시설물 노후되고 낡아 훼손되어 있어 안저사고 우려 되므로 긴급보수가 요망된

사항임

○ 안정기 및 케이블 등을 전문업체에 의뢰하여 수리 및 정비하고자 함.

□  조치의견

○ 조치방법 : 외부업체에 의뢰하여 교체작업 시행(613개소 중 300개소)

○ 소요예산 : 금3,700천원(금삼백칠십만원)

○ 예산과목 : 선유도공원유지관리, 공공운영비(100-201-02).  끝.