			강서수도사업소
수신자		내부결재
(경유)
제목	GIS 속성자료 수정(목동514-1~516-3간)

1. 양천구관내 “등촌역삼거리 ~ 양화교간 송배수관 정비공사” 중 GIS속성자료가 현장과 상이한 상수도관이 있어 아래와 같이 수정코자 합니다.

- 속성자료 수정 현황 -

연번	위 치	관로번호	GIS 속성				GIS속성자료 수정사항	비 고
			관종	부설년도	구경 (mm)	연장 (m)
1	목동514-1 ~ 516-3	54941000413,54942122100,54942122102,54942122104,54941122311	CIP	1981 (1991)	200	326.8	폐쇄 (보도구간)	붙임 참조
			DCIP	1995	200	326	상수도관 누락으로 입력 (공항대로)

붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 시설물속성자료 1부.

3. 확인굴착 1부. 끝.

★주무관	여수현		급수설비팀장	代주은선		급수운영과장	11/18 김정수
협조자	주무관	代김용호		주무관	김용호
시행	급수운영과-32180	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3945	/전송	02-3146-3989	/	wjrxhakysh@seoul.go.kr	/	부분공개(7)