		강남수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-2&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(잠원동 59-10 한신아파트 340동 408호, 서초 299)

1. 옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1002016084379
처리일자	2016년 11월 17일 14 시 00 분
공사장소	서울특별시 서초구 신반포로 267 340동 408호 ( 잠원동 한신아파트 ) ( 06523 서초구 잠원동 59-10 한신아파트 340동 408호 )
소유자성명 (건물주)	*******	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/11/17		검사일	2016/11/17		검사자	김승현
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	중앙인테리어		주 소	06518 서울 서초구 잠원동 56-3
	대표자	***		전 화	***********
검사방법	육안검사
검사결과	양호				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							김승현				시설관리과장					11/18 代손병대
협조자
시행			시설관리과-27219										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)강남수도사업소 시설관리과																/
전화		02)3146-4904							/전송			02)3146-4939					/	proceksh87@seoul.go.kr													/	부분공개(6)