문서번호	화학시험과-2636
결재일자	2016.11.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		화학시험과장		품질시험소장
최해철		최진수		11/18 한민희
협 조
	총무과장				김원영
	주무관				김덕영

2016년 시험장비 구매 계획

2016.11

서울특별시 품질시험소

(화학시험과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2016년 시험장비 구매 계획

신규장비 구입 및 노후화된 기존 시험장비를 교체하여 품질시험관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		구매개요

연번	장비명	규 격	수량	소요예산 (천원)	계약방법	담당자	비고
1	항온 항습기	냉방 5.7 kw, 난방 8.0 kw	1	10,098	조달구매	이우진
2	건조기	최고온도 250 ℃	1	5,280	수의계약	이우진
3	스토머 점도계	패들회전식	1	2,200	“	이강억
4	인화점 시험기	전압조절방식, 90℃ 이하	1	1,320	“	이강억
5	증류수 제조기	7L/hr	1	4,400	“	최해철
6	탁도계	0∼10,000NTU	1	8,505	“	최해철
7	전기로	최고온도 1,200 ℃	1	2,277	“	이정기

구매대상 : 7대(신규 구입 1대, 노후 교체 6대) - 34,080천원

연번	구분	장비명	시험항목	구입년도	내구연한	구매사유
1	신규	항온 항습기	시험실 적정 온·습도 유지	신 규	10년	시험장비 보호
2	대체	건조기	시료건조	1999.03.29	10년	기존장비 노후대체
3	대체	스토머 점도계	도료 주도측정	1989.12.19	10년	“
4	대체	인화점 시험기	도료 인화점측정	2003.11.12	10년	“
5	대체	증류수 제조기	증류수 제조	1997.06.12	10년	“
6	대체	탁도계	여과사 탁도시험	2002.04.18	10년	“
7	대체	전기로	시료회화	2000.05.09	10년	“

시험항목 및 구매사유

Ⅱ		구매계획

구매일정

2016. 11. 11(금) : 시장 조사

2016. 11. 21(월) : 구매 발주

2016. 12. 16(금) : 물품 검수

구매방법 : 조달구매 및 수의계약

수의계약 사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

소요예산 : 34,080천원

예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업,

시험장비 및 행정장비 구입, 자산 및 물품취득비

Ⅲ		행정사항

구매장비 물품관리시스템 등록 관리

따로붙임 : 1. 시험장비별 시장조사 및 선정사유  7부

2. 견적서 7부.끝.