문서번호	시설개선과-12615
결재일자	2016.11.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
노성민		최용덕	11/18 최윤식
협 조
	운영기획과장			김남대
	주무관			박관현

잠실야구장 영상정보처리기기(CCTV) 추가 설치 계획

잠실야구장  영상정보처리기기(CCTV) 추가 설치 계획

2016. 11.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실야구장 영상정보처리기기(CCTV) 추가 설치 계획

잠실야구장 2층 3루측에 고해상도 CCTV를 설치하여 테러 및 범죄예방에 기여하며 비상 상황에 적절히 대처할 수 있도록 하고자 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

Ⅰ		개요

❏ 관련근거

❍ 잠실야구장 CCTV 시설물 교체 및 증설 요청의 건

(잠운본:제2016-03호, 2016.01.22.)

❍ 잠실야구장 CCTV운영 계획 제출의 건

(잠운본:제2016-026호, 2016.09.27.)

❍ 서울특별시 영상정보처리기기 기술기준 권고안(’14.2.18.)

❏ 설치현황

위 치	대 수	사 양	설치 연도
잠실야구장 주변(실외)	16	2백만 화소	2016년
잠실야구장 2층 1루측	18	2백만 화소	2016년 설치중
2~3 중간층	3	2백만 화소
지하층	4	2백만 화소
1층 1루측	1	2백만 화소
방송실	2	2백만 화소

Ⅱ		추진계획

❏ 건    명 : 잠실야구장 영상정보처리기기(CCTV) 구매 설치

❏ 사 업 비 : 80,000천원

❏ 사업내용 : 200만 화소 카메라 17대 설치(회전형1대, 고정형16대), 관제시스템, 네트워크 및 배관 배선 공사

❏ 계약방법 : 조달구매

❏ 추진일정

❍ 2016.11월 : 계획 수립 및 발주

❍ 2016.12월 : 계약, 착공 및 준공

❏ 소요예산 : 체육진흥기금 낙찰차액 및 집행잔액 활용

❏ 예산과목 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충(체육진흥기금), 야구장 시설개보수, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

Ⅲ		설치장소

❏ 카메라 위치

2층 3루측 17대

❏ 관제시스템 설치 위치

연번	장 소	시스템 내역
1	관리본부	저장 및 모니터링 시스템 1식
2	시설팀	모니터링 시스템 1식

Ⅳ		향후계획

❏ 잠실야구장 운영본부 요청을 반영하여 나머지 실내 구역에 대해활용도가 높은 순으로 예산 확보하여 순차적으로 설치.

붙임 : 잠실야구장 CCTV설치 운영 계획(안).  끝.