등록번호	도로시설과-16978		주무관		도로조명팀장		도로시설과장		안전건설국장
등록일자	2016.11.18.
			백호선		정철모		이동훈		11/18 이우룡
결재일자	2016.11.18.
공개구분	대시민공개
			협 조
2016하반기 보안등 일제점검·정비결과보고
안전건설국 도로시설과

『2016 하반기』

보안등 일제점검·정비 결과보고

우리구 관내 보안등에 대하여 하반기 일제점검을 완료하고 적출된 부점등 및 노후정도가 심한 등기구는 즉시 보수하고 어두운 사각지역은 보안등 추가설치로 민원발생 사전예방 및 안전하고 쾌적한 보행환경 조성에 기여함

□ 시설현황

설치장소별 (본,등)				점등방식 (개)
계	전용주	건축물	한전주 병설	계	자동점멸기
5,950	755	2,654	2,541	5,950	5,950

□ 점검개요

○ 점검대상 : 도로조명시설물(보안등) -5,950등

○ 점검방법 : 교차(중복)점검

- 각 동별 동장 주관하에 점검 실시

- 도로조명팀장 주관 4개조를 편성하여 점검 실시

○ 점검기간 : 2016. 10. 19(수) ~ 2016. 11. 02(수)

○ 주요점검 내용

- 등기구 및 등주파손, 경사주, 가공전선 불량 등 위해시설

- 글러브 변색 및 탈락, 불법전단지 부착여부

- 부점등, 점소등시간 적정 및 점멸기 오작동 여부 확인

- 어두운 사각지역 및 골목길에 보안등 신설여부 조사

□ 점검 및 정비결과

○ 신설 및 정비현황(총 85개소)

- 부점등은 발견즉시 보수업체 작업지시 수리완료

- 광고전단지 제거등 경미한 사항은 자체인력으로 처리

- 신설요청 9개소에 대한 현장실사 하여 신설이 반드시 필요한 6개소

에 대하여 신설완료

- 기타 정비요 :  15개소

소 계	등기구파손 및 오염	점멸기파손	신설	부점등	기타
85	3	10	6	64	2

○ 조치결과 : 보안등 유지보수(연간단가) 계약업체에 작업 지시하여

정비완료

□ 향후추진 계획

○ 야간순찰을 통하여 부점등 민원을 사전예방하고 어두운 골목길 등

방범 사각지대에 지속적 보안등  신설 추진

○ 부점등 수리시 기존 황색광을 백색광으로 교체하여 시인성을 높이고

점차적으로 LED등으로 개량추진

□ 기대효과

○ 2016 안전특별구 조기 실현으로 안전하고 품격있는 도시건설

○ 도심미관개선 및 밝고 쾌적한 보행환경 조성

붙  임 : 일제조사(점검) 결과 1부. 끝.